## Příloha č.7
Modernizace VO ve městě Králův Dvůr - I. etapa - opakovaná |  |  |  |  | příloha č. 7 ZD
svítidlo | Počet svítidel dle výpočtu | Typ svítidla* | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon / svítidlo [W]** | Celkový příkon [W]
Přechodové LED svítidlo R/4000K/CLO (výpočet PX_1) | 2 |  |  |  | 0
Přechodové LED svítidlo S/4000K/CLO (výpočet PX_2) | 1 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4) | 24 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet P5_17) | 3 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet P4_4) | 3 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4_11, P5_2,4,9,12,15,19) | 146 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_3,6,7,10,14) | 151 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6) | 4 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_5) | 28 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet P4_9, 10) | 14 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ CH/2700K/CLO (výpočet P5_13) | 9 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_8, 11) | 11 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ J/2700K/CLO (výpočet P5_18) | 4 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_16) | 26 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ L/2700K/CLO (výpočet P4_7, 8) | 18 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5_1, 5) | 40 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4_1, 2, 3, 6) | 53 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ Q/2700K/CLO (výpočet M5_1) | 1 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
* Typ a příkon svítidla se musí shodovat s katalogovým listem a se svítidlem použitým ve vzorovém světelně technickém výpočtu (spolu s LTD daty)
** Instalovaný příkon svítidla se musí shodovat se světelně technickým výpočtem a příkonem uvedeným v LDT datech, bez regulace
Celkový počet svítidel: | 538 |  | Instalovaný příkon celkem: |  | 0
|  |  | Maximální instalovaný příkon (W) |  | 8933
…...................................................................
Podpis oprávněné osoby, razítko