Příloha č. 4

Požadavky na obsah roční zprávy o provozování

| OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ | X znamená povinný údaj |
| --- | --- |
| # Úvod |  |
| Hodnocené období (od-do) | X |
| Provozovatel: | X |
| Adresa: | X |
| Datum vydání: | X |
| ## Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku | X |
| ## Stručný popis provozovaného majetku | X |
| ## Majetková evidence | X |
| ## Seznam platných provozních řádů | X |
| ## Seznam platných kanalizačních řádů | X |
| ## Počet platných výjimek na kvalitu pitné vody | X |
| ## Seznam rozhodnutí o vypouštění odpadních vod | X |
| ## Seznam rozhodnutí o odběru povrchových vod | X |
| ## Seznam rozhodnutí o odběru podzemních vod | X |
| # Služba dodávky pitné vody |  |
| ## Vodovodní síť |  |
| ### Stručný popis stávajícího stavu sítě |  |
| #### Celková délka vodovodní sítě, vývoj za poslední 3 roky – km | X |
| #### Zastoupení použitých materiálů, vývoj za poslední 3 roky - % podíl hygienicky závadných materiálů | X |
| #### Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - % | X |
| #### Stáří sítě - % (rozmezí intervalů 10 let), vývoj za poslední 3 roky | X |
| #### Zdržení vody ve vodovodní síti ve dnech | X |
| #### Vyhodnocení poruchovosti vodovodní sítě (počet poruch na 100 km sítě) | X |
| ## Objekty na síti |  |
| ### Čerpací stanice |  |
| #### Osazení a typ čerpadel | X |
| #### Celkový jmenovitý výkon čerpadel - m3/s | X |
| #### Technický stav, počet poruch – popis, počet hodin, kdy nepracovaly | X |
| ### Armatury |  |
| #### Počet odkalovacích odvzdušňovacích ventilů | X |
| #### Poruchy – počet, popis | X |

| OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ | X znamená povinný údaj |
| --- | --- |
| ## Odběratelé, měření, ztráty vody |  |
| ### Počet instalovaných zařízení k měření tlaku v systému | X |
| ### Počet instalovaných zařízení k měření úrovně hladiny v systému (trvale nebo dočasně) | X |
| ### Počet instalovaných on-line zařízení pro monitorování kvality vody v systému (trvale nebo dočasně) | X |
| ### Celkové množství vody převzaté, (vývoj za poslední 3 roky) - m3 | X |
| ### Celková voda k realizaci (VR), (vývoj za poslední 3 roky) - m3 | X |
| ### Objem vody fakturované (VF), (vývoj za poslední 3 roky) - m3 | X |
| ### Objem vody nefakturované (VNF), ( vývoj za poslední 3 roky) - m3 | X |
| ### Ztráty vody (VNF/VR), množství, shrnutí důvodů, (vývoj za poslední 3 roky) - % | X |
| ### Výtěžnost sítě = VF (pitná)/celková délka sítě – m3/km | X |
| ## Provozní činnosti |  |
| ### Popis hlavních činností provozovatele, vliv investičních akcí vlastníka na provozování | X |
| ### Havárie – výčet vzniklých havárií, podklady ke každé havárii (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie) | X |
| ### Mimořádné stavy (náhradní zásobování – důvody, délka trvání) | X |
| ### Opatření vedoucí k zajištění kvality pitné vody | X |
| ### Provozní investice – výše investice a na co vynaloženo | X |
| ### Způsob oznámení o přerušení a opětovném obnovení služby dodávek pitné vody | X |
| ## Ekonomické údaje |  |
| ### Cena vody předané - Kč/m3 | X |
| ### Celkové příjmy za pitnou vodu předanou – tis. Kč | X |
| ### Cena vody převzaté – Kč/m3 | X |
| ### Celkové náklady za pitnou vodu převzatou – tis. Kč | X |
| ### Náklady pro výpočet ceny pro vodné dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – Kč | X |
| ### Dohadná položka fakturace – Kč | X |
| ### Pohledávky u odběratelů – Kč | X |
| # Služba odvádění a čištění odpadních vod |  |
| ## Stoková síť |  |
| ### Popis stokové sítě (jednotná, oddílná, tlaková, čerpání, odlehčovací komory, dešťové nádrže, retenční nádrže) | X |
| ### Počet napojených obyvatel | X |
| ### Celková délka kanalizace, vývoj za poslední 3 roky – km | X |
| ### Použité materiály, vývoj za poslední 3 roky - % | X |
| ### Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - % | X |
| ### Stáří sítě, vývoj za poslední 3 roky - % (rozmezí 10 let) | X |
| ### Počet kanalizačních přípojek - vývoj za poslední 3 roky | X |
| ### Vyhodnocení poruchovosti sítě (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch v šachtách, počet poruch na přípojkách), vývoj za poslední 3 roky | X |
| ### Celkový počet stálých průtokoměrů v síti | X |
| ### Počet stálých zařízení na měření kvality | X |
| ### Schéma sítě (na vyžádání vlastníka) | X |
| ## Objekty na stokové síti |  |
| ### Čerpací stanice |  |
| #### Vybavení (typ čerpadel, Q/h, kW) | X |
| #### Počet poruch a popis | X |
| ### Odlehčovací komory |  |
| #### Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný), počet přepadů | X |
| #### Množství odvedené nečištěné odpadní vody přímo do vodního toku - m3 | X |
| #### Poruchy – počet, popis | X |
| #### Počet přepadů | X |
| ### Spojné, proplachovací nebo rozdělovací komory |  |
| #### Popis funkce, umístění | X |
| #### Poruchy – počet, popis | X |
| ### Dešťové a retenční nádrže |  |
| #### Objem, rozměry, popis funkce | X |
| #### Poruchy – počet, popis | X |
| ## Odběratelé, měření, balastní vody |  |
| ### Celkový počet obyvatel bydlících v odkanalizovaném území | X |
| ### Počet napojených obyvatel | X |
| ### Množství balastních vod přitékající na ČOV - m3/hod. | X |
| ### Zdroje balastních vod | X |
| ## Provozní činnosti |  |
| ### Popis hlavních činností provozovatele, investičních akcí a jejich vliv na provoz | X |
| ### Havárie – statistika vzniklých havárií (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie) | X |
| ### Mimořádné stavy (náhradní odvádění odpadních vod) | X |
| ## Ekonomické údaje |  |
| ### Výše ceny pro stočné - Kč/m3 | X |
| ### Fakturované stočné – odpadní voda celkem – Kč (plus dohadná položka) | X |
| ### Poplatky za vypouštění odpadních vod – Kč | X |
| ### Fakturované stočné – srážková voda celkem – Kč | X |
| ### Pohledávky u odběratelů (členění po lhůtě splatnosti do 90 dnů, od 91 do 180 dnů, nad 180 dnů) – Kč | X |
| ### Náklady pro výpočet ceny pro stočné v členění dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – Kč | X |
| ### Spotřeba energie na vyčištění 1 m3 odpadní vody – Kč/m3 | X |
| # Služby údržby a oprav |  |
| ## Údržba |  |
| ### Vodovodní síť |  |
| #### Popis údržby provedené na vodovodní síti | X |
| ###### Počet kalibrací zařízení k měření tlaku během hodnoceného období | X |
| ###### Počet kalibrací zařízení k měření úrovně hladiny během hodnoceného období | X |
| ###### Počet kalibrací on-line zařízení pro monitorování kvality vody během hodnoceného období | X |
| ###### Popis údržby prováděné na stavebních objektech vodovodní sítě | X |
| ### Stoková síť |  |
| #### Popis údržby provedené na stokové síti | X |
| ###### Počet kalibrací stálých průtokoměrů na kanalizačních měrných profilech v kanalizační síti během hodnoceného období | X |
| ###### Počet kalibrací stálých zařízení na měření kvality během hodnoceného období | X |
| ###### Popis údržby prováděné na stavebních objektech stokové sítě | X |
| ## Opravy |  |
| ### Průměrná délka opravy na vodovodní síti – hod. | X |
| ### Průměrná délka opravy na stokové síti – hod. | X |
| ### Celkový počet oprav na stokové síti během sledovaného období | X |
| ### Jmenovitý seznam všech oprav na stokové síti včetně přípojek (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání | X |
| ### Jmenovitý seznam všech oprav na ČOV (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání | X |
| # Služby servisu odběratelům |  |
| ## Popis způsobu zavedení služby servisu odběratelům – zákaznické centrum, call centrum, informační systém stížností | X |
| ## Celkový počet stížností veřejnosti, statistika dle obsahu stížnosti a doby vyřízení stížnosti | X |
| ## Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem kanalizační sítě (zápach, neprůtočnost, propad, poklopy, atd.) | X |
| ## Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem vodovodní sítě (senzorické vlastnosti vody, tlak vody, kvalita vody) | X |
| ## Celkový počet stížností veřejnosti na vytopení Kanalizací | X |
| ## Celkový počet stížností na nesprávnou fakturaci | X |
| # Služba nakládání s běžnými odpady |  |
| ## Technicko-provozní údaje |  |
| ### Popis nakládání s odpady a jejich likvidace | X |
| ### Přehled evidence odpadů (zejména dle kategorie odpadů u kalů) | X |
| ## Ekonomické údaje |  |
| ### Náklady spojené s likvidací jednotlivých odpadů | X |
| # Vyhodnocení základních výkonových ukazatelů |  |
| ## Pitná voda |  |
| ### Kvalita základních služeb (zásobování) |  |
| #### Jakost dodávané pitné vody (iPVz1, PVz1) |  |
| ###### Počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody splňujících hygienické limity ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedených během hodnoceného období (počet) | X |
| ###### Celkový počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody vyžadovaných na základě požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedených během hodnoceného období (počet) | X |
| ###### Celkový počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody vyžadovaných na základě požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v následujícím hodnoceném období (počet) | X |
| ###### Hodnota informativního ukazatele iPVz1 (%) | X |
| ###### Hodnota smluvního ukazatele PVz1 (počet) | X |
| ###### Referenční hodnota pro hodnocené období | X |
| ###### Referenční hodnota pro následující hodnocené období | X |
| #### Limity vývoje ztrát pitné vody (jednotkový únik vody nefakturované) (iPVz3, PVz3) |  |
| ###### Objem nefakturované vody (VNF) vyjádřený jako rozdíl objemu vody k realizaci a objemu vody celkem fakturované (dodané), během hodnoceného období (m3) | X |
| ###### Přepočtená délka sítě na profil DN150 (km) | X |
| ###### Hodnota informativního ukazatele iPVz3 (tis.m3/km/rok) | X |
| ###### Hodnota smluvního ukazatele PVz3 (tis.m3/km/rok) | X |
| ###### Referenční hodnota pro aktuální hodnocené období | X |
| ###### Referenční hodnota pro následující hodnocené období | X |
| #### Havarijní přerušení dodávek vody - vybraní odběratelé (iPVz6, PVz6) |  |
| ###### Počet hodin přerušení dodávky pitné vody vybraným odběratelům způsobeného jednou havárií (hodiny) | X |
| ###### Celkový počet přerušení dodávky vody vybraným odběratelům z důvodu havárie, k referenčnímu datu (počet) | X |
| ###### Hodnota informativního ukazatele iPVz6 (hodiny/přerušení) | X |
| ###### Hodnota smluvního ukazatele PVz6 (hodiny) | X |
| ###### Referenční hodnota pro hodnocené období | X |
| ###### Referenční hodnota pro následující hodnocené období | X |
| ## Odpadní voda |  |
| ### Kvalita základních služeb (odvádění) |  |
| #### Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2) |  |
| ###### Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění odpodních vod) (počet) | X |
| ###### Počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během každé jedné havárie (hodiny) | X |
| ###### Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během hodnoceného období (počet) | X |
| ###### Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie jejichž odstranění trvalo od 32 do 55 hodin včetně, během hodnoceného období (počet) | X |
| ###### Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie jejichž odstranění trvalo 56 a nebo více hodin, během hodnoceného období (počet) | X |
| ###### Hodnota informativního ukazatele iOVz2 (hodiny/přerušení) | X |
| ###### Hodnota smluvního ukazatele OVz2 (-) | X |
| ###### Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| #### Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3) |  |
| ###### Součet hodin pro všechna čerpadla na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV, kdy byla čerpadla mimo provoz z důvodu poruchy, během hodnoceného období (hodiny) | X |
| ###### Celkový počet čerpadel na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (počet) | X |
| ###### Hodiny pro danou čerpací stanici na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV, kdy byla čerpací stanice mimo provoz z důvodu poruchy, během každé jedné poruchy během hodnoceného období (hodiny) | X |
| ###### Hodnota informativního ukazatele iOVz3 (hodiny/čerpadlo) | X |
| ###### Hodnota smluvního ukazatele OVz3 (hodiny) | X |
| ###### Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| ### Kvalita základní preventivní údržby |  |
| #### Revize kanalizace – stokové sítě (iOVz4, OVz4) |  |
| ###### Skutečná délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, u které byla provedena revize, během hodnoceného období (km) | X |
| ###### Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (km) | X |
| ###### Hodnota informativního ukazatele iOVz4 (%) | X |
| ###### Hodnota smluvního ukazatele OVz4 (km) | X |
| ###### Referenční hodnota pro hodnocené období | X |
| ###### Referenční hodnota pro následující hodnocené období | X |
| #### Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5) |  |
| ###### Délka vyčištěné gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), během hodnoceného období (km) | X |
| ###### Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), k referenčnímu datu (km) | X |
| ###### Hodnota informativního ukazatele iOVz5 (%) | X |
| ###### Hodnota smluvního ukazatele OVz5 (km) | X |
| ###### Referenční hodnota pro hodnocené období | X |
| ###### Referenční hodnota pro následující hodnocené období | X |
| ## Pitná + odpadní voda |  |
| ### Kvalita základní preventivní údržby |  |
| #### Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1) |  |
| ###### Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu preventivní údržby, během hodnoceného období (počet) | X |
| ###### Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, během hodnoceného období (počet) | X |
| ###### Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, v následujícím hodnoceném období (počet) | X |
| ###### Hodnota informativního ukazatele iPOVz1 (%) | X |
| ###### Hodnota smluvního ukazatele POVz1 (počet) | X |
| ###### Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| ### Kvalita služeb odběratelům |  |
| #### Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2) |  |
| ###### Celkový počet evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, během hodnoceného období (počet) | X |
| ###### Skutečně dosažená doba na vyřízení každé jedné stížnosti související se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod během hodnoceného období (dny) | X |
| ###### Hodnota informativního ukazatele iPOVz2 (dny/stížnost) | X |
| ###### Hodnota smluvního ukazatele POVz2 (dny) | X |
| ###### Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| #### Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3) |  |
| ###### Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, během hodnoceného období (počet) | X |
| ###### Celkový počet zamítnutých nebo nevyřešených stížností, během hodnoceného období (počet) | X |
| ###### Hodnota informativního ukazatele iPOVz3 (%) | X |
| ###### Hodnota smluvního ukazatele POVz3 (počet) | X |
| ###### Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| #### Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4) |  |
| ###### Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během hodnoceného období (počet) | X |
| ###### Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během hodnoceného období (počet) | X |
| ###### Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek během hodnoceného období (dny) | X |
| ###### Hodnota informativního ukazatele iPOVz4 (%) | X |
| ###### Hodnota smluvního ukazatele POVz4 (dny) | X |
| ###### Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| #### Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (iPOVz5, POVz5) |  |
| ###### Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, během hodnoceného období (počet) | X |
| ###### Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, během hodnoceného období (počet) | X |
| ###### Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace během hodnoceného období (dny) | X |
| ###### Hodnota informativního ukazatele iPOVz5 (%) | X |
| ###### Hodnota smluvního ukazatele POVz5 (dny) | X |
| ###### Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| # Stanovení pokutových bodů a smluvních sankcí |  |
| ## Vyhodnocení pokutových bodů pro jednotlivé ukazatele | X |
| ### Jakost dodávané pitné vody (PVz1) | X |
| ### Limity vývoje ztrát pitné vody (jednotkový únik vod nefakturované) (PVz3) | X |
| ### Havarijní přerušení dodávek vody – vybraní odběratelé (PVz6) | X |
| ### Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (OVz2) | X |
| ### Porucha čerpadel na stokové síti (OVz3) | X |
| ### Revize kanalizace – stokové sítě (OVz4) | X |
| ### Čištění kanalizace – stokové sítě (OVz5) | X |
| ### Preventiní údržba významných zařízení (POVz1) | X |
| ### Vyřizování stížností odběratelů (POVz2) | X |
| ### Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (POVz3) | X |
| ### Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (POVz4) | X |
| ### Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (POVz5) | X |
| ## Aktuální stav pokutových bodů – (vývoj za poslední 3 roky) | X |
| ### Stav pokutových bodů za výkonové ukazatele za hodnocené období (součet položek 9.1.1 až 9.1.13) | X |
| ### Stav pokutových bodů za ostatní smluvní pokuty stanovené v provozní smlouvě za hodnocené období | X |
| ### Celkový stav pokutových bod za výkonové ukazatele a ostatní smluvní pokuty stanovené v provozní smlouvě za hodnocené období | X |
| ### Celkový stav pokutových bodů za minulé (předcházející stávajícímu o 1 rok) hodnocené období | X |
| ### Celkový stav pokutových bodů za předminulé (předcházející stávajícímu o 2 roky) hodnocené období | X |
| ### Celkový stav pokutových bodů za 3 poslední hodnocené období (součet položek 9.2.3 až 9.2.5) | X |
| # Informační povinnost provozovatele v rámci práv a povinností přenesených na vlastníka |  |
| ### Počet a stručný popis zásahů do vodovodu nebo kanalizace nebo jiné části majetku, pro které s ohledem na jejich nestandardnost byl vyžádán mimořádně souhlas vlastníka | X |
| ### Seznam zásahů provozovatele do majetku specifikovaných jako technické zhodnocení, stručný popis, prokázání souhlasu vlastníka | X |
| ### Seznam souhlasných stanovisek provozovatele k připojení na vodovod nebo kanalizaci, seznam negativních stanovisek provozovatele k připojení na vodovod nebo kanalizaci s ohledem na kapacitní a další technické požadavky včetně stručného komentáře | X |
| ### Seznam a kopie uzavřených písemných smluv s odběrateli | X |
| ### Vzory informací podle § 8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o skutečnostech v rozsahu dle § 36 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb., seznam obecních úřadů, v jejichž obvodu zajišťuje provozovatel provozování vodovodu a/nebo kanalizace, včetně doložení času a způsobu realizace informační povinnosti včetně způsobu prezentace všech uváděných informací na www stránkách provozovatele | X |
| ### Kopie zveřejnění úplné informace o porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a ceny pro stočné v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl musí být zdůvodněn. Prokázání, že toto porovnání bylo zveřejněno v termínu do 30. 6. a prokázání předání porovnání v termínu na Ministerstvo zemědělství ČR | X |
| # Systém řízení jakosti |  |
| ## Informace o průběhu a zjištění externích auditů systému řízení jakosti | X |
| ## Informace o průběhu a zjištění certifikace systému řízení jakosti | X |

# Základní specifikace roční zprávy o provozování

## Provozovatel je povinen sledovat uvedené informace v čl. 1 až 11 výše a předávat je Vlastníkovi ve formě roční zprávy o provozování ve lhůtách uvedených ve Smlouvě. Na písemné vyžádání Vlastníka je Provozovatel povinen ve lhůtě od vyžádání uvedené ve Smlouvě předložit hodnoty proměnných a výkonových ukazatelů dle této Přílohy za uplynulé období od začátku kalendářního roku.

## Provozovatel vyhotovuje veškeré zprávy a dokumenty především ve formě přehledných tabulek, popř. s doprovodným komentářem. V odůvodněných případech uvádí časové trendy, a to nejméně ve srovnání hodnot aktuálního období a tří posledních minulých období. Uvádí zejména odchylky, včetně komentáře, od obvyklých hodnot (dlouhodobé průměry, minulé období, normativní či legislativní hodnoty, apod.). V odůvodněných případech využívá standardní elementární prvky matematické statistiky.

## Roční zpráva o provozování představuje souhrnnou prezentaci výsledků, trendů a rozborů příčin odchylek, popř. návrhů na změnu postupů Provozovatele v následujícím roce. Roční zpráva o provozování musí obsahovat popis vztahu hodnot k roční účetní závěrce, popř. komentář k míře nepřesnosti u hodnot, které nelze k datu vyhotovení roční zprávy o provozování zcela verifikovat dle roční účetní závěrky. Podobně je komentován vztah hodnot v roční zprávě o provozování k podkladům („výkazům“) předávaným ze strany provozovatele orgánům veřejné správy.

## Veškeré zprávy, až na výjimky odsouhlasené Vlastníkem, budou předány v elektronické podobě tak, aby bylo možné je převést do *.csv souboru(ů). Předpokládá se využití obvyklých formátů kancelářského softwaru typu MS Word, Excel.

- Pro vyhodnocení výkonových ukazatelů jsou sledovány jednotlivé dílčí proměnné pro stanovení jak informativního, tak smluvního ukazatele, aby vlastník mohl získat komplexní informace.